Перечень объектов водоснабжения в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году.

- Перечень имущества расположенного по адресу: Советский район, Краснодолинский сельсовет, с.Красная Долина:

- водозаборная скважина б/н, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 70 м., 2002 года ввода в эксплуатацию (объект недвижимости с кадастровым номером 46:21:070907:15 расположен на земельном участке с кадастровым номером 46:21:070601:206 площадью 2800 кв.м.);

- водонапорная башня: объем -10 м3, высота-10,0 м., диаметр трубы 219/168, 2002 года ввода в эксплуатацию;

- наружная сеть водопровода: протяженность 7,200 км  2015 года ввода в эксплуатации, материал – пластик, диаметр – 110 мм., способ прокладки - подземный.;

- водозаборная скважина №5956: назначение водоснабжения. Площадь: общая глубина 65 м., диаметр трубы 219 мм, 1974 года ввода в эксплуатацию (объект недвижимости с кадастровым номером 46:21:070804:13 расположен на земельном участке с кадастровым номером 46:21:070601:205 площадью 2800 кв.м.);

- водонапорная башня: объем – 10 м3., высота - 10,0 м., 1974 года ввода в экспликацию;

- Водопроводная сеть: протяжённость 2,119 км., 1974 года ввода в эксплуатацию, материал – асбестоцемент, диаметр – 100 мм., способ прокладки – подземный.

- Перечень имущества расположенного по адресу: Советский район, Краснодолинский сельсовет, п.им. Пушкина:

- Водозаборная скважина № 4943, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 60 м.,  диаметр трубы 219 мм, 1973 года ввода в эксплуатацию, (объект недвижимости с кадастровым номером 46:21:070904:70, расположен на земельном участке с кадастровым номером 46:21:070401:155 площадью 2800 кв.м.);

- Водонапорная башня: объем -10 м3, высота-10,0 м., 1970 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть: протяжённость 2,651 км., 1970 года ввода в эксплуатацию, материал – асбестоцемент, диаметр – 100 мм., способ прокладки – подземный.

- Перечень имущества расположенного

по адресу: Советский район, Краснодолинский сельсовет,  п. Соколовка:

- Водозаборная скважина №6838, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 160 м.,  диаметр трубы 219 мм., 1977 года ввода в эксплуатацию, (объект недвижимости с кадастровым номером 46:21:070902:14 расположен на земельном участке с кадастровым номером 46:21:070301:164 площадью 2800 кв.м.);

- Водонапорная башня: объем -10 м3, высота-10,0 м., 1977 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть: протяжённость 1,538 км., 1977 года ввода в эксплуатацию, материал – асбестоцемент, диаметр – 100 мм., способ прокладки – подземный.

- Перечень имущества расположенного по адресу: Советский район, Краснодолинский сельсовет, д. Арцибашевка:

- Водозаборная скважина №7577, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 67 м.,  диаметр трубы 219 мм., 1980 года ввода в эксплуатацию (объект недвижимости с кадастровым номером 46:21:070803:17 расположен на земельном участке с кадастровым номером 46:21:070303:64 площадью 2800 кв.м.);

- Водонапорная башня: объем -10 м3, высота-10,0 м., 1980 года ввода в эксплуатацию;

- Водопроводная сеть: протяженность 1,786 км, 2017 года ввода в эксплуатацию, материал – пластик, диаметр – 110 мм, способ прокладки – подземный.

- Перечень имущества расположенного по адресу: Советский район, Краснодолинский сельсовет, д.Заречье:

- Водозаборная скважина № 8583, назначение: водоснабжения. Площадь: общая глубина 50 м., диаметр трубы 168 мм., 1985 года ввода в эксплуатацию (объект недвижимости с кадастровым номером 46:21:150501:165 расположен на земельном участке с кадастровым номером 46:21:070201:222 площадью 2800 кв.м.)  ;

- Водонапорная башня: объем -10 м3, высота-10,0 м., 1985 года ввода в эксплуатацию.

- Водопроводная сеть: протяжённость 2,544 км., 1985 года ввода в эксплуатацию, материал – асбестоцемент, диаметр – 100 мм., способ прокладки – подземный.